**Проведение** **отбора** **потенциального подрядчика для выполнения комплекса работ по разработке и получению экспертизы проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений с проведением авторского надзора «под ключ»**

Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust» настоящим объявляет о проведении конкурсной процедуры по отбору потенциального подрядчика для выполнения комплекса работ по разработке и получению экспертизы проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству 6 (шесть) многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений с проведением авторского надзора «под ключ» (далее – Объявление).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Объект | Многофункциональный спортивный комплекс на базе воздухоопорных сооружений |
| 2 | Цель и назначение Объекта | В целях исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» планируется строительство шести многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений.  Построенные Объекты будут направлены на вовлечение населения в занятие физической культурой и массовым спортом. |
| 3 | Общая сумма бюджета «под ключ» | не более 1 375 800 000 тенге  При этом, окончательная цена Договора определяется по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации Объекта, но не более суммы, выделяемой Заказчиком. |
| 4 | Стоимость 1 объекта «под ключ» | не более 229 300 000 тенге |
| 5 | Источник финансирования | Благотворительные средства АО «Самрук-Казына» |
| 6 | Заказчик/Покупатель | Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust» |
| 7 | Принимающая сторона/Получатель | Третье лицо, определенное местным исполнительным органом региона |
| 8 | Месторасположение Объектов | 1) Мангистауская область, г. Жанаозен, м-н Мунайлы;  2) Алматинская область, Карасайский район, с. Айтей;  3) Карагандинская область, Нуринский район, с. Нура;  4) Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, п. Саумалколь;  5) Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Эмба;  6) Туркестанская область, г. Кентау, сельский округ Орангай. |
| 9 | Начало реализации | С даты подписания Договора по закупке комплексных работ по строительству объектов на условиях «под ключ» (далее – Договор) |
| 10 | Плановые сроки реализации строительства «под ключ» | Не позднее 01 октября 2021 года |
| 11 | Требования к потенциальному Подрядчику | 1) наличие Государственной лицензии 2 категории на занятие строительно-монтажными работами;  2) наличие Государственной лицензии 1 или 2 категории на занятие проектной деятельностью (возможно ввиде консорциума на основе договора о совместной хозяйственной деятельности);  3) наличие опыта работы в течение последних двух лет, на рынке строительно–монтажных работ;  4) отсутствие налоговой задолженности;  6) отсутствие просроченной задолженности перед обслуживающим банком;  7) не состоять в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков АО «Самрук-Қазына» и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок. |
| 12 | Требования к конверту с ценовым предложением | На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный Подрядчик должен указать:  1) полное наименование и почтовый адрес потенциального подрядчика;  2) наименование и почтовый адрес Корпоративного фонда «Samruk-Kazyna Trust», которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в объявлении об отборе;  3) наименование отбора, для участия в котором представляется ценовое предложение потенциального подрядчика. |
| 13 | Банковские реквизиты Заказчика для внесения обеспечения | Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust»  БИН 100140012919  ИИК KZ046010111000197076  АО «Народный Банк Казахстана»  БИК HSBKKZKX  КБЕ: 18 |

Ценовое предложение, соответствующее требованиям технической спецификации, указанной в Приложении №1 и заданию на проектирование, указанного в Приложении №2 к настоящему Объявлению, принимается на участие по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-10, д. 17/10, ресепшен, контактные телефоны: 8/7172/57 68 98, 8/777/383 20 84.

Для участия в отборе, **в срок до 11.00 часов «07» декабря 2020 года,** необходимо предоставить по указанному адресу ценовое предложение с материалами, скрепленное подписью и печатью (при ее наличии), в запечатанном конверте через своего полномочного представителя, согласно следующему перечню документов:

1. Обращение об участии в отборе согласно форме, указанной в Приложении №3 к настоящему Объявлению;
2. протокол уполномоченного органа потенциального подрядчика о намерении принять участие в отборе;
3. копии учредительных документов потенциального подрядчика (справку о государственной регистрации с egov (не позднее 5 дней до даты подачи Обращения), устав со всеми изменениями и дополнениями к нему, учредительный договор), заверенные печатью юридического лица;
4. копия документа, удостоверяющего личность подписанта и документ, подтверждающий полномочия на подписание договора по закупке комплексных работ по строительству объектов на условиях «под ключ» (далее – Договор) (копия решения уполномоченного органа потенциального подрядчика о назначении первого руководителя, либо доверенность в случае, если документацию подписывает не руководитель исполнительного органа);
5. справка налогового комитета об отсутствии задолженности (не позднее 15 дней до даты подачи Обращения);
6. справка со всех обслуживающих банков второго уровня, финансовых и микрокредитных организаций об отсутствии просроченной задолженности по кредитам и выставленным картотекам на расчетные счета за последние 12 месяцев;
7. справка банка второго уровня, подтверждающая открытие/наличие специального банковского счета в тенге для контроля движения денег в рамках Договора (не позднее 15 дней до даты подачи Обращения);
8. копия Государственной лицензии на занятие строительно-монтажными работами 2 категории;
9. копия Государственной лицензии 1 или 2 категории на занятие проектной деятельностью, возможно виде консорциума с приложением договора о совместной хозяйственной деятельности;
10. подписанная Техническая спецификация, указанная в Приложении №1 к настоящему Объявлению;
11. подписанное Задание на проектирование, указанное в Приложении №2 к настоящему Объявлению;
12. сведения о наличии единиц оборудования - строительных механизмов, машин и квалифицированных работников-специалистов в области, соответствующей предмету Технической спецификации, а также необходимые допуски, разрешения и (или) иные согласования для выполнения комплексных работ, с приложением подтверждающих документов;
13. график производства работ, который включает в себя график выполнения проектных работ по разделам, график производства СМР и ввода Объектов в эксплуатацию в разрезе адресов Объектов;
14. ценовое предложение, соответствующее предмету технической спецификации и заданию на проектирование, по форме согласно Приложению №4 к настоящему Объявлению, с приложением Сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на выпускаемую продукцию;
15. эскизный план Объекта без привязки к адресу в трех вариантах на бумажном носителе размера А3 в цветном формате;
16. рекомендательные письма от не менее чем 2-х контрагентов потенциального подрядчика;
17. копии документов, заверенные потенциальным подрядчиком, подтверждающих выполнение строительно-монтажных работ за последние два календарных года;
18. оригинал платежного поручения, подтверждающего оплату обеспечения исполнения обязательств до полного исполнения обязательств потенциального подрядчика по Договору, в размере 3% от Общей суммы бюджета;

Потенциальный подрядчик вправе предоставить дополнительные документы.

Ценовые предложения, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.

Процедура вскрытия конверта с ценовыми предложениями запланирована **в 15.00 часов «07» декабря 2020 год по адресу: г. Нур-Султан, ул. Е-10, д. 17/10, 11 этаж, конференц зал.**

Приложение 1

к объявлению об отборе потенциального подрядчика для выполнения комплекса работ по разработке и получению экспертизы проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений с проведением авторского надзора «под ключ»

**Техническая спецификация**

**Наименование работ:** разработка и получение экспертизы проектно-сметной документации, поставка оборудования, строительство многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений с проведением авторского надзора «под ключ».

**Срок выполнения работ:** с даты заключения договора до срока, согласно утвержденной проектно-сметной документации и графика производства работ.

**Место выполнения работ:** Республики Казахстан.

1. **Цель осуществления Работ**

Строительство многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений (далее – Объекты) необходимо осуществить в целях исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий». Построенные Объекты будут направлены на вовлечение населения, в первую очередь детей, в занятие физической культурой и массовым спортом.

В рамках выполняемых работ необходимо осуществить проектирование с проведением авторского надзора, поставку оборудования и других материальных ресурсов, а также все виды строительных и инженерных работ, и сдать полностью оборудованные Объекты, готовые к эксплуатации («под ключ»).

1. **Основные технические данные**
   1. **Месторасположение объектов:**

1) Мангистауская область, г. Жанаозен, м-н Мунайлы;

2) Алматинская область, Карасайский район, с. Айтей;

3) Карагандинская область, Нуринский район, с. Нура;

4) Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, п. Саумалколь;

5) Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Эмба;

6) Туркестанская область, г. Кентау, сельский округ Орангай.

* 1. **Природно-климатические условия участка строительства:**

Согласно месторасположению объектов и СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». Сейсмичность площадок принять согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах».

* 1. **Технико-экономические показатели строительства**

Общая площадь земельного участка не менее 1600 кв.м.;

Полезная площадь не менее 1410 кв.м.;

Площадь застройки не менее 1445 кв.м.;

Площадь купола не менее 1392 кв.м.;

Расчетный период эксплуатации, лет 10+;

Этажность 1 этаж;

Высота определить проектом;

Пропускная способность - определить проектом;

Уровень ответственности определить проектом;

Степень огнестойкости основного сооружения определить проектом;

Степень огнестойкости дополнительных помещений определить проектом;

Степень огнестойкости навеса определить проектом;

Уровень комфортности определить проектом.

* 1. **Архитектурно-планировочные решения Объекта**

Эскизный проект разработать на основании задания на проектирование и архитектурно-планировочное задание (АПЗ).

Рабочий проект выполнить на основании утвержденного эскизного проекта.

Строительные изделия и конструкции:

- основание – ленточный фундамент или комбинированный ( геосваи с ФБС блоками), согласно инженерно-геологических изысканий;

- каркасы – без каркасный (воздухоопорное сооружение);

- архитектурное оформление стен/фасада – мембрана ПВХ, цвет и фактура согласно эскизного проекта;

- полы – стяжка с утеплением (теплоизоляционные материалы), либо иной материал износостойкий и соответствующий технологическому назначению помещений;

- входная группа – с использованием тепловых завес, либо иного решения, выполненного на основании теплотехнических расчетов.

Строительство Объектов должно быть реализовано согласно принятым проектным решениям, выполненным в соответствии с требованиями действующих на территории РК нормативно-технических документов (НТД), строительных норм и правил (СНиП).

Все строительные решения, должны гарантировать эстетический внешний вид и не противоречить условиям комфорта конечных пользователей (шум, вибрация и т.д.). Объект должен быть выполнен из современных материалов, соответствующих всем стандартам РК.

Объемно-планировочное решение, состав, расположение и площади помещений Объектов принять согласно:

* действующим нормативно-техническим документам РК;
* СН РК 3.02-18-2018 и СП РК 3.02-118-2013« Закрытые спортивные залы»;
* СНиП РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения»;
* Заданию на проектирование;
* Утвержденной проектно-сметной документации.
  1. **Конструктивные решения Объектов.**

Конструктивные решения по несущим и ограждающим конструкциям принимать согласно расчетам, утвержденной проектно-сметной документации и в соответствии с данными инженерно-геологических изысканий.Необходимо соблюдать требования к конструктивным решениям Объектов, указанных в задании на проектирование и действующими нормативными документами РК.

* 1. **Инженерные сети Объект****ов.**

Инженерное обеспечение принять согласно:

- Утвержденной проектно-сметной документации;

- Выданным областными/городскими службами техническим условиям (ТУ) и СН РК;

- Заданию на проектирование и нормативным документам РК.

1. **Строительство Объектов**

Строительство Объекта должно быть осуществлено в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1. **Требования к Подрядчику/Исполнителю**

Подрядчик должен иметь государственную лицензию на проектную деятельность и занятие строительно-монтажными работами в соответствии с законодательством Республики Казахстан (подтверждается предоставлением копией лицензии). Подрядчик должен предоставить ценовое предложение и график производства работ.

В период выполнения работ, Подрядчик обязуется организовать и обеспечить свой персонал своими силами и за свой счет:

* временными жилыми и административными помещениями;
* питанием и проживанием, которое должно соответствовать нормативам установленным законодательством Республики Казахстан;
* транспортом и ГСМ;
* средствами индивидуальной защиты;
* приборами и средствами измерения;
* медицинским обслуживанием.

При выполнении работ Подрядчик в обязательном порядке должен руководствоваться Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II и государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (СНиП и СН РК), Законом Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О техническом регулировании»**.**

Для качественного и своевременного выполнения работ Подрядчик в обязательном порядке должен:

- иметь необходимое количество строительной техники, оборудования и механизмов с учетом объема выполняемых работ;

- иметь необходимое количество квалифицированных работников с соответствующими допусками и разрешениями;

- предоставить гарантию качества на мембрану (купол) сроком на 10 (десять) лет, инженерное оборудование и сети, спортивное оборудование и выполненные строительно-монтажные работы сроком на 3 (три) года с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Проект должен быть разработан в соответствии с утверждённым заданием на проектирование, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, нормативно-технической документации, международным стандартам, оснащенности оборудованием и инвентарём согласно технологическому назначению здания или сооружения.

Строительно-монтажные работы, монтаж оборудования выполнить в полном соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией и строительными нормами РК.

При осуществлении строительно-монтажных работ Объектов Подрядчик обязан максимально применить высококачественные строительные материалы и оборудование, а также работы и услуги отечественных товаропроизводителей, при наличии выпуска соответствующей отечественной продукции, удовлетворяющей требованиям проектных решений. Обязательным требованием является применение строительных материалов, оборудований, изделий и конструкций казахстанского производства, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированных в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 ноября 2015 года № 1107 «Об утверждении Правил

формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12767).

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать нормы техники безопасности в соответствии со СНиП РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», соблюдение норм пожарной безопасности в соответствии с Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439, проектно-сметной документации, а также должны выполняться мероприятия по охране окружающей среды и соблюдение санитарных норм в соответствии с действующими нормативами Республики Казахстан.

Подрядчик должен провести обучение (инструктаж) технического персонала эксплуатирующей организации в соответствии с требованиями и рекомендациями производителя конкретного вида оборудования.

При производстве и завершении работ Подрядчик должен осуществлять работы по очистке места работ от мусора с последующим его вывозом за пределы территории объекта.

В стоимость выполняемых работ входят все затраты Подрядчика, необходимые для их качественного и своевременного выполнения в рамках проектно-сметной документации в полном объеме, включая налоги.

Приложение 2

к объявлению об отборе потенциального подрядчика для выполнения комплекса работ по разработке и получению экспертизы проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений с проведением авторского надзора «под ключ»

**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**для выполнения комплекса работ по разработке и получению экспертизы проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений с проведением авторского надзора «под ключ»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных данных**  **и требований** | **Основные данные**  **и требования** |
| 1. | Наименование объекта | Многофункциональный спортивный комплекс на базе воздухоопорных сооружений «под ключ» |
| 2. | Вид строительства | Новое строительство |
| 3. | Особые условия строительства | Учесть климатические условия района строительства в соответствии с требованиями СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология». Сейсмичность площадок принять согласно СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах».  Выполнить инженерно-геологические и инженерно-гидрологические изыскания, топосъемку участков строительства. |
| 4. | Стадийность проектирования | Эскизный проект (ЭП).  Рабочий проект (РП) – одностадийное проектирование. |
| 5. | Адрес строительства | 1) Мангистауская область, г. Жанаозен, м-н Мунайлы;  2) Алматинская область, Карасайский район, с. Айтей;  3) Карагандинская область, Нуринский район, с. Нура;  4) Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, п. Саумалколь;  5) Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Эмба;  6) Туркестанская область, г. Кентау, сельский округ Орангай. |
| 6. | Основные технико-экономические показатели (назначение, параметры, характеристики, пропускная способность) | Область применения объектов – многофункциональные спортивные комплексы на базе воздухоопорного сооружения.  Окончательные ТЭП принять согласно утвержденного эскизного проекта.  Предварительные ТЭП на одно сооружение:  Общая площадь земельного участка – не менее 1600 кв.м.  Полезная площадь – не менее 1410 кв.м.  Площадь застройки – не менее 1445 кв.м.  Площадь купола – не менее 1392 кв.м  Количества этажей, ед – 1.  Расчетный период эксплуатации, лет – 10+  Пропускная способность – согласно расчету. |
| 7. | Основные требования к объёмно-планировочному решению, отделке здания | Объемно-планировочные решения принять согласно утвержденному эскизному проекту и технологическому назначению зданий и сооружений. Выполнить из современных экологичных и энергоэффективных материалов, соответствующих действующим стандартам РК.  Все проектные и строительные решения, должны гарантировать эстетический внешний вид и не противоречить условиям комфорта конечных пользователей (шум, вибрация и т.д.).  Разработать проект дизайна интерьера и фасада по согласованию с Заказчиком.  Объемно-планировочное решение, состав, расположение и площади помещений сооружения принять согласно:  - действующим нормативно-техническим документам РК;  - СН РК 3.02-18-2018 и СП РК 3.02-118-2013 «Закрытые спортивные залы»;  - СНиП РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения»;  В проекте предусмотреть:   1. входную группу; 2. аварийный выход; 3. внутреннее и наружное освещение; 4. технические блоки; 5. раздевалки; 6. помещение для инвентаря; 7. помещение для рабочих и технических установок (генератор, резервный генератор (до 32 часов автономной работы), воздухоподающее отопительное оборудование, иное оборудование); 8. резервуар дизельного топлива (по согласованию). 9. санузлы (при технических возможностях) и/или биотуалеты; 10. трибуны зрительские (количество сидячих мест определить согласно рабочему проекту, расчету); 11. овальную беговую дорожку 2-х полосную, шириной 1,2 м.; 12. место для разминки; 13. напольное покрытие и разметку универсального поля 4 в 1 (мини-футбольная, волейбольная, теннисный корт, баскетбольная площадка); 14. настольный теннис; 15. спортивный инвентарь:   - футбольные ворота, 2 шт,  - волейбольная стойка, 2 шт и сетка 1 шт;  - мячи: волейбольные 10 шт, минифутбольные 10 шт, баскетбольные 10 шт;  - 3 теннисных стола,  - баскетбольные кольца, 2 шт,  - баскетбольное кольцо для streetball, 1 шт,  - теннисные ракетки (большой теннис), 10 пар;  - теннисные мячи (большой теннис), 48 шт;  - теннисные ракетки (настольный теннис), 10 пар;  - теннисные шарики 50 шт.   1. борцовский ковер, 144 кв.м. и/или боксерский ринг, 60,8 кв.м. (7,8 м\*7,8 м) (по согласованию с Заказчиком); 2. workout не менее 80 кв.м., не менее 8 позиций (по согласованию с Заказчиком); 3. streetball (по согласованию Заказчиком); 4. тренажеры, не менее 6 позиций (по согласованию Заказчиком); |
| 8. | Состав проектно-сметной документации (ПСД) | Полный комплект ПСД в соответствии с требованиями CH PK 1.02-03-2011 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».  Состав ПСД должен включать все принципиальные решения и размещение сооружений для всех районов строительства, указанных в данном задании. Сметную документацию разработать в программе АВС. Перечень прайс листов согласовать с Заказчиком.  Проектировщик согласовывает ПСД с уполномоченными государственными органами и органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством РК.  Предварительно проектные решения согласовать с Заказчиком. |
| 9. | Основные требования к технологическому оборудованию, в том числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание | При разработке технологических решений предусмотреть оснащение новым, передовым, высокотехнологичным оборудованием.  Технологическое оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, межгосударственных и международных стандартов. |
| 10. | Основные требования к инженерному оборудованию | Согласно технических условий.  Предусмотреть водоснабжение, водоотведение, элетроосвещение, силовое электрооборудование.  Предусмотреть наружное освещение. При проектировании и оснащении объекта использовать современное оборудование и технологии, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию, при минимальных затратах на содержание и обслуживание. |
| 11. | Наружные инженерные сети | Согласно техническим условиям на присоединение к внешним инженерным сетям. |
| 12. | Требования к благоустройству территории объектов и малым архитектурным формам | Предусмотреть установку малых архитектурных форм (урны, скамейки) и элементы оформительского дизайна (по согласованию с Заказчиком). |
| 13. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с требованиями действующих норм РК в сфере обеспечения условий жизнедеятельности маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями.  Следует руководствоваться СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения», СН РК 3.02-18-2018, СП РК 3.02-118-2013 «Закрытые спортивные залы», [СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»](https://drive.google.com/open?id=0B9cipw9EHHhlcHRDMGJYV19DUDg), [СН РК 3.06-01-2011«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп»](https://drive.google.com/open?id=0B9cipw9EHHhlWi1nbXJUTWFNRjA) |
| 14. | Требования по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности | По необходимости разработать в соответствии с требованиями законодательных актов в сфере противодействия терроризму, действующими в Республике Казахстан. |
| 15. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям | По необходимости разработать в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Республики Казахстан, предусмотреть экологические, технологические, противопожарные мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций. |
| 16. | Требования по энергосбережению | Применить энергосберегающие материалы, конструкции и оборудование. |
| 17. | Требования к разработке раздела охраны окружающей среды  Экологические требования | Разработать и согласовать проект ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) в соответствии с действующими нормативно-техническими документациями НТД РК.  Применить экологически чистые строительные материалы. Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды. |
| 18. | Требования к согласованию и экспертизе ПСД | Все принимаемые проектные решения предварительно согласовываются с Заказчиком и соответствующими уполномоченными органами по месту строительства объекта.  Подрядчик обеспечивает получение положительного заключения экспертизы, согласно индивидуальному плану разработки и согласования ПСД.  При разработке ПСД Заказчиком могут быть внесены дополнительные изменения. |
| 19. | Количество выдаваемых экземпляров проектных документов Заказчику: | 1. Документация передается Заказчику, количество сдаваемых экземпляров оформленного проекта – 4 экз. (использовать факсимиле для подписи ответственных исполнителей разработки проектных решений, а также согласующих лиц в штампах и других местах ПСД – запрещается);  2. В электронном виде в форматах Microsoft Word и Excel, AutoCAD (DWG), Portable Document Format (PDF) на DVD - дисках – 4 экз.;  3. Подготовить комплект презентационных материалов в виде буклета на бумажном носителе (4 экз.) и слайд-презентации (на CD/DVD-дисках – 4 экз.); |
| 20. | Дополнительные требования | Получить Технические условия на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения от местных исполнительных органов в районе предполагаемого строительства.  Все принципиальные решения, в том числе и не нашедшие отражения в настоящем задании, предварительно согласовать с Заказчиком. Заказчик имеет право вносить дополнительные требования либо изменения в задание на проектирование путем направления официальных писем или протоколов. |

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к объявлению об отборе потенциального подрядчика для выполнения комплекса работ по разработке и получению экспертизы проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений с проведением авторского надзора «под ключ» |
|  |

**Обращение об участии в отборе**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Информация о потенциальном Подрядчике** | | |
|  | Учредитель (и), доля участия |  |
|  | Ф.И.О. первого руководителя |  |
|  | Ответственный сотрудник/  представитель (*Ф.И.О. должность, телефон, электронный адрес*) |  |
|  | Местонахождение:  - юридический адрес,  - фактический адрес |  |
|  | Опыт выполненных проектов *(за последние 2 года, предшествующих дате подачи обращения)* |  |

Настоящим подтверждаю свое ознакомление и согласие с требованиями, указанными в Объявление об отборе потенциального Подрядчика для выполнения комплекса работ по разработке и получению экспертизы проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству 6 (шесть) многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений по адресам: Мангистауская область, г. Жанаозен, м-н Мунайлы, Алматинская область, Карасайский район, с. Айтей, Карагандинская область, Нуринский район, с. Нура, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, п. Саумалколь, Актюбинская область, Мугалжарский район, г. Эмба, Туркестанская область, г. Кентау, сельский округ Орангай, с проведением авторского надзора «под ключ», а также согласие на предоставление Заказчику необходимой информации и документов.

Настоящим подтверждаю, что вся предоставленная информация и документы являются достоверными, соответствуют действительности, что в судебные и иные разбирательства потенциальный подрядчик, а также его должностные лица, учредитель(и) не вовлечены.

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Юридический адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. |
| «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. | (*для ю.л*.) |

Приложение № 4

к объявлению об отборе потенциального подрядчика для выполнения комплекса работ по разработке и получению экспертизы проектно-сметной документации, поставке оборудования, строительству многофункциональных спортивных комплексов на базе воздухоопорных сооружений с проведением авторского надзора «под ключ»

**Ценовое предложение для участия в отборе**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(полное наименование юридического лица в соответствии со свидетельством о регистрации, фактический адрес)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование статей расходов:** | **Ед. измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу** | **Сумма, тенге** |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 2. | Оборудование |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
| 4 | ….. |  |  |  |  |
|  | **Всего расходов:** |  |  |  |  |
|  | **Стоимость 1 Объекта «под ключ» с учетом НДС 12%** |  |  |  |  |
|  | **Общая стоимость 6 Объекта «под ключ» с учетом НДС 12%** |  |  |  |  |

Примечание: наименование и перечень статей расходов необходимо указывать укрупненно.

**Руководитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись)

**Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(при наличии)(подпись)

М.П.